建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：兴仁镇屠宰场加工建设项目          

建设单位（盖章）：邻水县兴富屠宰有限公司 

编制日期：          2022年7月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	兴仁镇屠宰场加工建设项目

	项目代码
	川投资备【2203-511623-04-01-950447】FGQB-0099号

	建设单位联系人
	梅玉才
	联系方式
	15984784998

	建设地点
	邻水县兴仁镇古邻社区3组

	地理坐标
	经度：106°54′10.829″  纬度：30°17′29.633″

	国民经济

行业类别
	C1351牲畜屠宰
	建设项目

行业类别
	10-018屠宰及肉类加工

	建设性质
	□新建（扩建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	广安市邻水县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	25
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：广环法邻罚告字【2022】3号             
	用地（用海）

面积（m2）
	982m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无



	其他符合性分析
	1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性

扩建项目屠宰及肉类加工，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目”。项目现有定点屠宰规模为1500头/a，扩建完成后年屠宰生猪1.8万头，属于限制类项目。根据《邻水县畜牧兽服务中心关于印发邻水县生猪屠宰企业资格复核问题整改实施方案的通知》（邻畜医【2020】50号）文件要求，邻水县八耳镇兴隆生猪定点屠宰场、石永镇三元生猪定点屠宰场、柳塘华牧生猪定点屠宰场、复盛镇新盛生猪定点屠宰场、兴仁兴富屠宰有限公司等5个按工作要求应取消屠宰资格的屠宰企业，由县畜牧兽医服务中心组织专家进行评审，保留1家生猪定点屠宰场、同时取消4家生猪定点屠宰资格。2020年7月15日前，对按要求应取消屠宰资格的5家屠宰企业，鼓励自行进行整合，合并为1家屠宰企业后按要求进行整改。2020年8月6日，5家屠宰场商议整合决定保留兴仁兴富屠宰场。

项目属于定点屠宰场，符合国家《生猪屠宰管理条例》第二条:“第二条国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。但是，农村地区个人自宰自食的除外。在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定。
本项目是经邻水县政府批准的定点生猪屠宰场，符合商务部、农业部等9部门《关于加强生猪定点屠宰资格审核清理工作的通知》(商秩发(2011)493号)要求，符合《四川省生猪定点屠宰管理办法》(四川省人民政府令第34号)第三条“定点屠宰场(点)，由县级人民政府根据产销实际，按照方便购销、便于管理的原则合理布局，指定部门负责组织实施”的规定。符合《四川省农业厅关于加强生猪定点屠率监管工作的通知》(川农业函(2015) 218号)。同时，本项目已经邻水县人民政府批准设立的定点屠宰场，且项目通过了四川省固定资产投资项目备案，备案证号为：川投资备【2203-511623-04-01-950447】FGQB-0099号，因此符合国家现行的产业政策。
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三条“淘汰类”第十二条“轻工”第二十八款“桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备”，第二十九款“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”，项目不涉及上述落后屠宰设备，且屠宰工艺为半自动机械式屠宰工艺，因此本项目设备不属于淘汰类设备。

2、项目与《长江经济带生态环境保护规划》环规财[2017]88号符合性分析

《长江经济带生态环境保护规划》以环规财[2017]88号文正式印发，项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析见下表：

表1-1 项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

内容
建设项目符合情况
五、坚守环境质量底线， 推进流域水污染统防统治
四）综合控制磷污染源
治理岷江、沱江流域总磷污染。以成都、乐山、眉山、绵阳、德阳等为重点，实施总磷污染综合治理。开展区域内涉磷小企业专项整治，加强磷化工等涉磷企业废水排放监管，执行水污染物特别排放限值。实施总磷超标控制单元新建涉磷项目倍量削减替代。关闭生产能力小于50万吨/年的小磷矿，开展磷石膏、磷渣仓储标准化管理，推进磷石膏综合利用。提升成都、泸州、资阳、绵阳、自贡城镇污水处理设施总磷削减能力。加强阿坝州理县、凉山州美姑县等地区污水处理设施建设。重点治理成都、眉山、德阳、自贡等地区规模化畜禽养殖场（小区）。

符合。本项目未涉及岷江、沱江流域，渠江流域，项目选址距离大洪河直线距离在1.3km以上。

六、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境
（一）改善城市空气质量

实施城市空气质量达标计划。全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。地级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，完成35蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱硫改造、水泥行业脱硝改造、平板玻璃天然气燃料替代及脱硝改造。实施燃煤电厂超低排放改造工程和清洁柴油机行动计划。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，鼓励发展天然气汽车，加快推广使用新能源汽车。

符合，项目使用油/气双用锅炉，不使用燃煤锅炉。
八、 创新大保护的生态环保机制政策，推动区域协同联动
（三）强化生态优先绿色发展的环境管理措施
实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。 不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。
符合，项目位于邻水县兴仁镇寒丰村，不属于长江干流及主要支流岸线1公里范围。项目选址距离大洪河直线距离在1.3km以上。

由表1-1可知，本项目符合《长江经济带生态环境保护规划》要求。

3、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长办发[2022]7号）符合性分析

表1-2 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性

序号

长江经济带发展负面清单

项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口有总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

项目不属于码头、港口、过江通道项目

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目位于四川省邻水县兴仁镇，不属于自然保护区、风景名胜区

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目排水路径不涉及饮用水保护区

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及维护造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、湿地公园等敏感区

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域湖河岸线；禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不利用、占用长江流域湖河岸线；项目不涉及长江岸线、全国重要江河湖泊水功能等敏感区

符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目不新设、改设、扩大排污口

符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞

本项目不进行捕捞作业

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目用地不涉及生态保护红线、基本农田等区域。

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、化工、石化、焦化等高污染项目

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化项目

符合

11

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于产能过剩及高耗能高排放项目

符合

综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。
4、与《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日起施行）符合性分析

表1-3 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

保护法要求

项目情况

符合性

第二十六条

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不属于化工项目。

符合

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于尾矿库项目。

符合

由表1-3可知：本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

5、与“三线一单”的符合性分析

（1）与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）符合性分析

2020年6月28日，四川省人民政府发布了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），旨在落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，建立生态环境分区管控体系并监督实施，具体分析如下：

表1-4 与川府发〔2020〕9号文件相关要求符合性分析

《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）相关要求

本项目

符合性

生态环境分区管控及其要求

按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略部署，立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求。

本项目选址位于邻水县兴仁镇，管控单位类型为：一般管控单元”；同时，本项目不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等；主要废气废水污染物排放满足国家、地方污染物排放要求；屠宰废水经改造扩建50m3/d的废水处理站处理，采用“格栅+调节+溶解气浮+A2O+接触氧化+消毒”工艺，废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，进入兴仁镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入大洪河。因此，符合四川省“三线一单”相关环保要求。

符合

（2）与广安区市区域“三线一单管控要求”的符合性分析

根据《广安市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（广安府发〔2021〕6号，以下简称《通知》

表1-5广安市区域“三线一单管控要求”符合性分析一览表

一般管控单元名称

管控类别

管控要求

符合性分析

/

广安市总体准入要求
1.严控产业转移环境准入;
2.农药制造、印染行业的引入参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求;
3.严格“高耗能、高排放”项目准入，推进减污降碳协同控制;

4.对环境影响较大的水泥、火电等行业企业执行更加严格的总量控制和深度治理要求;
5.禁止在长江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目;禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外;
6.加强跨省流域上下游突发水污染事件联防联控;
 7.加强环保基础设施建设，强化农业农村污染治理;
8.加强华蓥山区生态系统保护修复;
9.加强饮用水水源地保护，确保饮用水安全;

项目不属于农药制造，印染行业，不属于高耗能、高排放，不属于水泥火电行业，不在长江支流岸线1公里范围内

广安市一般管控单元-邻水县一般管控单元ZH51162330001
空间布局约束
限制开发建设活动的要求：

1.对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发;
2.大气环境弱扩散重点管控区内严控新布局大气污染高排放企业;
3.其他参照广安市总体准入要求-一般管控单元;

不符合空间布局要求活动的退出要求：

1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管;严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业;不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出;

符合

项目具有合法手续、污染物排放超标正在进行整改
污染物排放管控

参照广安市总体准入要求-一般管控单元;
单元内的大气重点管控区执行大气要素重点管控要求;
符合

环境风险防控

参照广安市总体准入要求-一般管控单元;
符合

项目将完善风险防控设施
资源开发效率要求

参照广安市总体准入要求-一般管控单元;
符合

[image: image14.wmf]0.1

1

101(10)

i

n

L

i

Leqg

=

=

å


因此，本项目符合“三线一单”要求。

6、行业相关规划及政策符合性分析
（1）与《生猪屠宰管理条例》（2016修订）符合性分析

《生猪屠宰管理条例》（国务院令第238号）部分规定如下：为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康，国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度；生猪定点屠宰场由设区的市级人民政府根据设置规划，组织畜牧兽医行政主管部门、环境保护主管部门以及其他有关部门，依照本条例规定的条件进行审查，经征求省、自治区、直辖市人民政府畜牧兽医行政主管部门的意见确定，并颁发生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌；生猪定点屠宰场应当将生猪定点屠宰标志牌悬挂与显著位置。

项目已取得了相应的定点屠宰资质，符合上述相关要求。

（2）与《病死及病害动物无害化处理技术规范》的符合性分析

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》的要求，病死及病害动物无害化处理的方法主要为焚烧法、化制法、高温法、深埋法和硫酸分解法，扩建项目病死猪按照主管部门要求进行无害化处置，焚烧法的处理方式满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》中提出的要求。

（3）与《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》（2019年1月12日）符合性分析

根据《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》的要求：

一、生猪屠宰厂（场）应当按照有关规定，严格做好非洲猪瘟排查、检测及疫情报告工作，并主动接受监督检查。

二、生猪屠宰厂（场）要严格入场查验，发现有下列情形之一的，不得收购、屠宰有关生猪：

（一）无有效动物检疫证明的；

（二）耳标不齐全或检疫证明与耳标信息不一致的；

（三）违规调运生猪的；

（四）发现其他违法违规调运行为的。

三、生猪屠宰厂（场）要按照规定，严格落实生猪待宰、临床巡检、屠宰检验检疫等制度。在待宰圈发现生猪疑似非洲猪瘟的，应当立即暂停同一待宰圈生猪上线屠宰；在屠宰线发现疑似非洲猪瘟的，应当立即暂停屠宰活动。同时，按规定采集相应病（死）猪的血液样品或脾脏、淋巴结、肾脏等组织样品等进行非洲猪瘟病毒检测，检测结果为阴性的，同批生猪方可继续上线屠宰。

四、生猪屠宰厂（场）应当在驻场官方兽医组织监督下，按照生猪不同来源实施分批屠宰，每批生猪屠宰后，对暂储血液进行抽样并检测非洲猪瘟病毒。经PCR检测试剂盒或免疫学检测试纸条检测为阴性的，同批生猪产品方可上市销售。其中，经PCR检测为阴性的，有关生猪产品可按照规定在本省或跨省销售；经免疫学检测试纸条检测为阴性的，有关生猪产品仅可在本省范围内销售。

五、按照本公告第三、第四条规定，检出非洲猪瘟病毒阳性的，生猪屠宰厂（场）应当第一时间将检测结果报告当地畜牧兽医部门，并及时将阳性样品送所在地省级动物疫病预防控制机构检测（确诊）。经确诊为非洲猪瘟病毒阳性的，生猪屠宰厂（场）要在当地畜牧兽医部门监督下，按规定扑杀所有待宰圈生猪，连同阳性批次的猪肉、猪血及副产品进行无害化处理，对屠宰车间和相关场所进行彻底清洗消毒。48小时后，可向当地畜牧兽医部门申请评估，经评估合格的，方可恢复生产。

六、生猪屠宰厂（场）非洲猪瘟病毒检测结果须经驻场官方兽医签字确认。对非洲猪瘟病毒检测结果为阴性且按照检疫规程检疫合格的生猪产品出具动物检疫证明，并注明检测方法、检测日期和检测结果等信息，其中，出具跨省调运动物检疫证明（产品A）的，要求PCR检测结果为阴性。对未经非洲猪瘟病毒检测或检测结果为阳性的，不得出具动物检疫证明。生猪屠宰厂（场）应当主动配合驻场官方兽医工作，不得拒绝、阻碍或干扰官方兽医监督核查。

扩建项目在营运过程中，兴仁镇动监所将派驻驻厂兽医，指导并监督业主进行非洲猪瘟排查、检测及疫情报告工作，生猪进场前，将对生猪动物检疫证明、耳标等进行详细排查，不符合生猪拒收，生产过程中严格落实生猪待宰、临床巡检、屠宰检验检疫等制度，在待宰圈发现生猪疑似非洲猪瘟的，立即暂停同一待宰圈生猪上线屠宰，在屠宰线发现疑似非洲猪瘟的，立即暂停屠宰活动并对其进行非洲猪瘟病毒检测；并在驻场官方兽医组织监督下，按照生猪不同来源实施分批屠宰，每批生猪屠宰后，对暂储血液进行抽样并采用PCR试剂盒进行非洲猪瘟病毒检测，一旦发现检测结果呈阳性，将严格按照“第五条”规定进行处理。

因此，项目营运期非洲猪瘟防治措施符合《中华人民共和国农业农村部公告 第119号》的要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

邻水县兴富屠宰有限公司的屠宰场原名兴仁镇兴旺定点屠宰场，因原址位于场镇内且地势狭窄，于2017年搬迁至兴仁镇古邻社区3组，并更名为邻水县兴富屠宰有限公司兴仁定点屠宰场，占地14.75亩，年屠宰生猪1500头。于2017年2月取得《邻水县环境保护局关于邻水县兴仁镇兴旺屠宰场建设项目环境影响报告表的批复》（邻环建函【2017】24号），项目于2018年4月进行了竣工环境保护验收，并于2018年10月26日取得了原广安市环境保护局颁发的国家排放污染物许可证，编号为：91511623MA67CYJP8M001P。

根据《邻水县畜牧兽服务中心关于印发邻水县生猪屠宰企业资格复核问题整改实施方案的通知》（邻畜医【2020】50号）文件要求，邻水县八耳镇兴隆生猪定点屠宰场、石永镇三元生猪定点屠宰场、柳塘华牧生猪定点屠宰场、复盛镇新盛生猪定点屠宰场、兴仁兴富屠宰有限公司等5个按工作要求应取消屠宰资格的屠宰企业，由县畜牧兽医服务中心组织专家进行评审，保留1家生猪定点屠宰场、同时取消4交生猪定点屠宰资格。2020年7月15日前，对按要求应取消屠宰资格的5家屠宰企业，鼓励自行进行整合，合并为1家屠宰企业后按要求进行整改。2020年8月6日，5家屠宰场商议整合决定保留兴仁兴富屠宰场。整合合并后，该项目未按照规定办理相应的环保手续，只在原址扩建了6个圈舍、部分地坝以及2个污水沉淀池，在其他设施未进行改造以及环保设施未配套建设的情况下，通过延长屠宰时间使项目屠宰规模达到12276头/a，广安市生态环境局于2022年3月1日对邻水县兴富屠宰有限公司未批先建的行为进行了行政处罚（广环法邻罚告字【2022】3号）。目前项目处于停产整顿状态。因此本项目为补办环评，项目建设“兴仁镇屠宰场加工建设项目”（以下简称为“扩建项目”）。项目总投资200万元，在原址扩建，淘汰部分生产设备（桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机），建设半自动机械屠宰生产线，实现年产屠宰生猪1.8万头，平均日屠宰60头。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关规定，扩建项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），扩建项目属于“十、农副食品加工业，18屠宰及肉类加工，其他屠宰、年加工2万吨及以上的肉类加工”应编制环境影响报告表。

2、项目概况
表2-1  项目基本情况汇总表

序号

项目

现有项目

扩建完成后

1

建设地点
邻水县兴仁镇古邻社区3组
原址扩建

2

占地面积
14.75亩
无变化
3

建设面积
982m2
原址扩建，1388m2
4

生产制度及劳动定员
劳动定员5人，年工作日300天，实行一班制（夜班），每班工作3小时。

项目全年生产300天，生产工人每天1班，夜班，每班8小时（20:00-04:00）；项目总员工10人。（新增5人）

5
生产能力
生猪屠宰量约为10头/天（1500头/年）（旺季日屠宰量约为15头，淡季屠宰量约为5头）
年屠宰生猪1.8万头，日屠宰生猪60头（旺季日屠宰量约为80头，淡季屠宰量约为40头）
3、项目产品方案及工程内容

（1）产品方案

本项目设置半自动机械屠宰生产线，扩建完成后实现年屠宰生猪1.8万头，主产品为白条肉，副产品包括猪头、猪蹄、猪尾、猪血、猪毛猪鬃、可食用内脏、板油等。按一头生猪110kg计算，主产品占生猪的65%，副产品约占生猪的26.9%（其中猪头约6.7%，猪蹄约2%，猪尾约0.2%，猪血约4%，猪毛猪鬃约1.0%，可食用内脏约9%，板油约4.0%），详细情况见表2-2。

表2-2 生猪屠宰产品方案一览表（t/a）

产品

产量

说明

主产品

白条肉及骨头

1287
全部出售

副产品

猪头

132.66
全部出售

猪蹄

39.6
全部出售

猪尾

3.96
全部出售

猪血

79.2
全部出售

猪毛猪鬃

19.8
全部出售

板油

79.2
全部出售

可食用内脏

178.2
全部出售

合计

1819.62
（2）产品质量标准

满足国家产品质量标准《鲜（冻）畜肉卫生标准》（GB2707-2005）、《农产品安全质量要求无公害畜禽肉安全要求》（GB18406.3-2001）、《食品中污染物限量》（GB2762-2005）等标准。

（3）工程内容

扩建项目厂房面积约1388 m2，不设置倒班宿舍及食堂。项目组成见表2-3.

表2-3项目组成及主要工程内容

项目名称

现有项目情况

扩建项目主要建设内容及规模

变化情况

主体工程

屠宰车间

建筑面积 400m2，含杀猪间、副产品区、退毛、破边区等，生猪屠宰能力为20头/天，实际平均屠宰量约10头/天
建筑面积不变，新建半机械屠宰生产线1条，建设完成后达到年屠宰1.8万头的生产能力。日均屠宰生猪60头（旺季最大日屠宰量约为80头，淡季最少日屠宰量约为40头）。

新增：更换原有淘汰设备（桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机）

待宰间

砖混结构厂房，建筑面积160m2。原有4个圈舍，用于生猪暂存，停食静养时间为12h。
扩建为10个圈舍，共约200m2，建设完成后旺季最大圈养40头，平均圈养30头，淡季最大圈养20头
已建：扩建圈舍面积，项目已扩建6个小圈舍

收猪回车场

建筑面积 170 m2，用于运输车辆的停放；用于生猪的卸载进入待宰圈
建筑面积550 m2 

已建：项目已扩建场坝380 m2
急宰间

项目东侧，砖混结构，建筑面积30m2。用于进场检查或进场后物理性受伤的生猪进行紧急宰杀。人工屠宰；主要布设1个烫毛池（1.8m*1 m *0.8 m）。
结构牢固，扩建利旧

无变化

隔离圈
项目东侧，砖混结构，建筑面积30m2。

结构牢固，扩建利旧
无变化

辅助工程

办公室

厂区西南角设置办公室（5间），建筑面积约150m2。包括入场登记、办公区以及门卫。

设施齐全，扩建利旧
无变化

供热

项目东侧锅炉房，采用燃油锅炉（LHS0.15-0.09-Y/Q）供热，为项目提供热水

锅炉完好，扩建利旧
无变化

消毒池
生猪车辆入口设置1座与门同宽2.5m、长3m、深0.05m的消毒池，消毒池上方设置喷头，喷洒消毒液（戊二醛癸甲溴铵溶液）对入场车辆及猪只进行消毒

结构完好，扩建利旧
无变化

生猪车辆出口置1座与2.5m、长3m、深0.05m的消毒池，用于运输车辆车胎消毒。消毒池内投放次氯酸钠粉，浓度满足2g/L。
结构完好，扩建利旧
无变化

焚烧房
面积约10m2，设置柴油焚烧炉一个，对病死猪只及不宜食用动物组织一并按主管部门的要求进行无害化焚烧处置
焚烧炉完好，扩建利旧
无变化

公用工程

供水

生活和生产用水均为市政自来水
设施完好，扩建利旧
无变化

供电

由当地供电局提供
设备完好，扩建利旧
无变化

排水

厂区内实行雨污分流，雨水排入附近河流。生产及生活废水经二级生化处理后用于周围农灌，不外排。
雨污分流、废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，进入兴仁镇污水处理厂处理。
对原有废水处理设施及工艺进行扩建改进

环保工程

污水处理设施

修建1套处理能力为15m3/d的二级生化处理设施，处理工艺为：调节+水解酸化+沉淀+二级曝气+沉淀。处理后的废水用于农灌，不外排
在原址将污水处理设施处理能力从15m3/d扩容至50m3/d，同时将污水处理工艺改为 “格栅+调节+气浮+A2O+接触氧化+消毒”工艺，废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，经罐车运输进入兴仁镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入大洪河。

污水处理设施扩容，对原有处理工艺及处理设施进行升级改造。

废气处理

待宰间
厂区绿化，恶臭源喷洒除臭剂。
对待宰圈进行定期清洁，每日1次；对待宰圈猪粪采用干清粪工艺，每日对猪粪进行清运，日产日清；加强机械通风，加强厂区绿化，恶臭源喷洒除臭剂。

强化除臭措施

屠宰车间

厂区绿化，恶臭源喷洒除臭剂。
对主要产臭点放血系统、集血槽、烫毛设备及烫毛池、劈半工位进行定期清洁，每日一次，并增加通风次数

强化除臭措施
污水处理设施
厂区绿化，恶臭源喷洒除臭剂。
对污水处理设施产生恶臭的单元，猪粪及肠内容物暂存间，无害化处理间、污泥间进行密闭处理并投放除臭剂

强化除臭措施
猪粪及肠内容物暂存间

无害化处理间
污泥间

锅炉
锅炉燃油废气经8m高烟囱（排气筒1）排放

锅炉排气筒完好，扩建利旧
无变化

噪声治理

厂房隔声

对噪声设备采取基础减振、隔声及绿化降噪等措施

强化噪声治理措施

固体废物收集处理
生活垃圾

由环卫部门收集处理

由环卫部门收集处理

无变化

病死猪只及不宜食用动物组织

设置焚烧炉一个，对病死猪只及不宜食用动物组织一并按主管部门的要求进行无害化焚烧处置

焚烧炉及焚烧间完好，扩建利旧
无变化

粪便
由周边农户运走作农肥

于厂区北侧设置密闭的猪粪及肠内容物暂存间1座，面积约10m2，待宰圈清运的粪便和屠宰过程中产生的肠胃内容物暂存于其中，定期袋装后外售。地面采取防渗措施。

新建

污水池污泥

污水处理设施污泥暂存于污泥间

暂存于污泥间，定期清理交垃圾填埋场处理，需做到防水防渗防鼠防盗，易于清洗和消毒，应设置警示标示。

改造（防水防渗防鼠防盗，设置警示标示）
风险防范措施

/

单独设置事故水池（约925m3），位于厂区东南侧；对污水处理设施、污水管道、屠宰车间内容物收集池、无害化处理间进行防渗处理；次氯酸钠密封储存于阴凉通风库房，并设置密封桶收容泄漏物。制定完善的风险防范措施及应急预案。

新建

3、利旧可行性分析

表2-4项目利旧可行性分析

项目
利旧可行性分析

供热
项目屠宰需要热水，项目锅炉LHS0.15-0.09-Y/Q，提供蒸汽量为0.15t/h，有效提供热水量约为625kg/h，原屠宰场每天仅需使用锅炉1h，扩建后锅炉使用时间为8h，提供热水量为5t/d。
消毒池
项目消毒池容积不变，车次增加后，仅增加喷洒消毒液次数，多余消毒液流入污水处理设施处理。

急宰间、隔离圈、焚烧房

项目屠宰能力增大，但是病死猪只量不会提升过大，根据业主提供资料，目前的急宰间、隔离圈、焚烧房能满足扩建需要。
4、平面布置

本项目呈不规则多边形布置，总占地面积14.75亩。

生猪入口设置在厂区西南侧，入口配套设置有门卫、办公室、杂物间。东侧设置有锅炉房、污水站、急宰间和无害化处理间。

项目主体整体呈南北布置，最南侧为待宰间，中间为屠宰车间；往北是猪粪及肠内容物暂存间，污水处理设施位于待宰间地下。

对待宰圈进行定期清洁，每日1次；对待宰圈猪粪采用干清粪工艺，每日对猪粪进行清运；加强机械通风，加强厂界绿化，恶臭源喷洒除臭剂。主要产臭点位为放血系统、集血槽、烫毛设备及烫毛池、劈半工位，对屠宰车间进行定期清洁，每日一次，并增加通风次数。

生产分区明确、合理；尽量使工艺流程上下衔接，减少内部运输距离，环保设备安装布置合理，项目总平面布置合理。具体布置见附图4。

4、主要生产设备

扩建项目使用的生产设备中无《产业结构调整指导目录(2019年本)》涉及的淘汰落后生产设备，扩建项目主要生产设备见表2-4。

2-5项目主要生产设备

序号
设备名称
型号
现有数量

扩建后数量

单位
备注

1
刨毛机
ZBM-100型
1

0

台

淘汰
2
浸烫池
1.2m*1.5m*0.6m
1

0

个

3
桥式劈半锯
-
1

0

台

4
不锈钢清水池
1.5m3
1

0

个

5

人工放血线

30m

1

1

条

利旧

6

锅炉

0.15t/h（燃油量为20kg/h）

1

1

套

7

焚烧炉

-

1

1

套

8

电麻机
/
0
1
个

新增

9

血槽

δ3 不锈钢

0

1

个

10

洗猪机

外形尺寸：2200*1500*1900

0

1

台

11

自动落猪器

机架自重式，槽钢机架

0

2

台

12

烫池

δ外形尺寸：1200*1500*600

0

1

口

13

刨毛机

螺旋式

0

1

台

14

篦毛栏

Ф32X2.5 不锈钢管及 40X40方管制作
0

2

件

15

清水池

不锈钢，外形尺寸：2000*1500*500

0

1

口

16

滑轮限位器

手动式

0

1

件

17

白条提升机

涡轮蜗杆减速机，双轨角钢型

0

1

台

18

白条解剖自动线

-

0

35

米

19

劈半锯

-

0

1

台

20

电子轨道秤

-

0

1

台

21

扣脚链

套筒链式

0

35

根

22
风机
/
0
5
台
23

污水处理设施

50m3/d

1

1

座

扩建改造

5、主要原辅材料

（1）产品的主要原辅材料及用量

根据项目建设规模及性质，各类原辅料在厂内储存约30-60天用量。扩建项目主要原辅材料、能源介质消耗见表2-6。

表2-6 主要原辅材料名称及年消耗数量

耗能环节

现有

扩建后

备注

原辅材

料名称

耗量

存储量

原辅材料名称

耗量

存储量

锅炉

柴油
6t/a

1t

柴油

48t/a

4 t
/
污水处理设施及场内消毒
PAC

1t/a

0.2t

PAC

4t/a

0.5t
污水处理设施使用

PAM
1t/a
0.2t

PAM

4t/a

0.5t/
/
/
/
戊二醛癸甲溴铵溶液
100L/a

10L

消毒池消毒
次氯酸钠（

0.5t/a
0.1t
次氯酸钠
2t/a

0.3t
场内消毒
/
/

/
除臭剂
30L/a

/
生物除臭剂
生产生活

自来水

1000m3/a

/
自来水

1.22万m3/a

/
/
电
8.5万度/a
/
电
20万度

/a

/
/
（2）原辅材料理化性质

其原辅料成分及理化性质见下表2-7。

表2-7  原辅料成分理化性质一览表

化学品

理化性质

次氯酸钠

白色固体粉末，有类似氯气的气味，主要用水净水剂、杀菌剂和消毒剂。

危险性类别：腐蚀性。

健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗、指甲变薄，毛发脱落。
用法用量：利用加药装置配置成5-6%的水溶液。

PAM

聚丙烯酰胺，英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。

PAC

聚氯化铝，简称聚铝，英文缩写为PAC，分子式：AlCl3；分子量：133.3405；无机高分子水处理药剂。无色或黄色固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油
戊二醛癸甲溴铵溶液
用于养殖场、公共场所、设备器械及种蛋等的消毒。可杀灭细菌的繁殖体和芽孢、真菌、病毒，主要成分为戊二醛5%，癸甲溴铵5%，水90%。
除臭剂

主要成分包含光合菌、酵母菌、乳酸菌等多种有益微生物菌群和生物活性酶。规格为1瓶1000ml，有效活菌数200亿/ml，最大储存量200瓶。使用方法：1kg 除臭剂加水稀释100倍后使用喷雾器对圈舍地面、排水沟、污水处理设施等进行喷洒，可减少蚊蝇、有害细菌的滋生以及消除环境的恶臭味。

6、水平衡：

本项目用水主要包括猪只饮水、生产用水、职工生活用水等。

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），项目屠宰用水包括待宰间冲洗水、车间地面及设备清洁用水、冲淋、清洗等用水。

①根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，每头当量猪饮水约 4.7L/头·d，本项目生猪当日在厂内最大停留时间为12h，且处于停食静养阶段，因此其中猪只饮水按2.35L/头·d，其中30％由猪只新陈代谢消耗，另外 70％作为尿液排入污水处理设施。
②生活污水：该项目劳动定员10人，员工的人均生活用水量以50L/d，生活污水折污系数取0.83，生活污水产生量为4.32m3/d。

③屠宰用水：本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135屠宰及肉类加工行业” 工业废水量产生量为0.67m3/头核算，本项目扩建完成正常运行后，年屠宰能力为1.8万头/年，共计生产用水40.2m3/d（12060m3/a）。屠宰废水折污系数取0.9，则废水量为36.18 m3/d（10854m3/a）。
锅炉排水：本项目锅炉不涉及软水制备，直接使用自来水。根据锅炉用水量核算，每天添加新鲜用水量为5m3。锅炉运行蒸发损耗水量约为0.2m3/d。项目烫毛池水需每天更换，烫毛池水的热力损失由锅炉直接补充，蒸汽冷凝后混在烫毛池中。因此烫毛池更换用水纳入屠宰用水中核算。此处只核算锅炉排污水。在锅炉运行中，水中含有各种可溶性和不溶性杂质，这些杂质只有很少部分被蒸汽带走，绝大部分留在锅水中，随着锅水的不断蒸发，这些杂质浓度逐渐增大。锅水杂质浓度过大，不仅影响蒸汽品质，而且还可造成受热面的结垢与腐蚀，影响锅炉安全运行。为了控制锅水品质，必须进行锅炉排污，根据业主提供资料及锅炉型号分析，污水产生量约为新鲜水量的0.8%，在工作过程中将会产生0.04m3/d的锅炉排污水。

因此，项目工作时间为300d/a。全厂废水产生总量为36.69m3/d。项目用水、废水产生情况见表2-8，全厂水平衡见图2-1。

表2-8扩建项目完成后年平均屠宰废水产生及排放情况汇总表

序号

类别

指标

用水标准

排污系数

最大用水量

污水量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1

猪只饮水

30头/d

2.35L/d.头

0.7

0.07

21.15 

0.05 

14.81 
2

屠宰用水

待宰间冲洗

水、车间地面及设备清洁用水、冲淋、清洗等

60头/d

0.67m3/头
0.9

35.2

10560

36.18

10854

3

锅炉排水
/

5

1500

0.04

12

4

生活用水

10人·d

50L/人·d

0.83

0.5

150

0.415

124.5

/

合计

/

/

40.77 

12231.15 

36.69 

11005.31 

注：项目锅炉用水经锅炉加热后输送至烫毛池进行使用，烫毛池更换用水纳入屠宰用水中核算，锅炉排水只核算锅炉排污水


[image: image2.emf]职工生活用水

0.5

0.8

0.42

自来水

40.77

污水处理站 锅炉用水

屠宰用水

4.76

4.02

5

0.04

35.2

36.18

兴仁污

水处理

厂

猪只饮水

0.02

0.07

0.2

36.69

0.05


图2-1项目平均用水量平衡 单位m3/d

项目建设完成后，旺季最大日屠宰量为80头，用水主要包括猪只饮水、生产用水、职工生活用水等，旺季废水产生情况见表2-9。
表2-9扩建项目完成后旺季最大屠宰废水产生及排放情况汇总表

序号

类别

指标

用水标准

排污系数

最大用水量

污水量

m3/d

m3/d

1

猪只饮水

40头/d

2.35L/d.头

0.7

0.09 

0.07 

2

屠宰用水

待宰间冲洗

水、车间地面及设备清洁用水、冲淋、清洗等

80头/d

0.67m3/头
0.9

48.6

48.24

3

锅炉排水

/

5

0.04

4

生活用水

10人·d

50L/人·d

0.83

0.50 

0.42 

/

合计

/

/

54.19 

48.76 


[image: image3.emf]职工生活用水

0.5

0.8

0.42

自来水

54.19

污水处理站 锅炉用水

屠宰用水

4.76

5.36

5

0.04

48.6

48.24

兴仁污

水处理

厂

猪只饮水

0.02

0.09

0.2

48.76

0.07


图2-2项目旺季最大用水量平衡 单位m3/d

9、物料平衡

项目屠宰生猪，以折合生猪屠宰量计算物料平衡。每头生猪平均重量按110kg 计（本项目扩建屠宰量为1.8万头/a）。本项目物料平衡详见表2-10.

表2-10本项目物料平衡表     单位：t/a

投入

产出

名称

数量

白条肉

1287
生猪

1980

猪头
132.66
猪蹄
39.6
猪尾
3.96
猪血
79.2
猪毛猪鬃
19.8
内脏

79.2

93.6
178.2
212.9

21.78
28

碎肉、油脂及碎骨

19.58
猪粪及肠胃内容物

118.8
病死猪及不合格胴体

0.22
合计

1980



	工艺流程和产排污环节         
	施工期工艺流程及产污环节
扩建项目使用原有厂房，不新建其他建构筑物。施工期主要进行生产设备的运输、安装，主要污染物为运输、安装产生的少量扬尘、噪声和汽车尾气，施工人员少量生活污水。

因施工期较短，施工产生的扬尘、噪声、汽车尾气、生活污水以及固废产生量较少，且污染物的排放和影响将随施工期的结束而消失。采取生活污水依托现有生活污水处理设施处理，合理调整施工时段，降低车速，禁止鸣笛等措施后，施工期污染物对环境影响较小。

运营期工艺流程及产污环节

本项目建成正常运行后，年屠宰能力为1.8万头/年，活屠重按平均110kg/头，共计1980吨活屠重/年。

生猪屠宰生产工艺流程示意

生猪屠宰生产工艺流程及产污环节见图2-2。
[image: image1.png]PITER

=5 SRR
1 ZH51162330001
2 Y$5116233210010
3 Y$5116232330001

4 Y$5116231410005

SEEXEEER  AEGSIERNESE,

XOEEEGNTRRRE

HEEE

107.193586

30324247

W CEEEGN ERRERREERRT , HPRINERET , SRESEERAER , BREANSHEE , SHERERETES.

ERRTER
—RERET
SIKEASTHERT PEREERK

SEAEHBRERIPX

PR

BT

FEXE

SBKE

SBKE

SBKE

SBKE

TENERHER

Hiasa

KBS

ASHESK

=)
R SRETRERET
ARERERX
KRSEHT PERELER
TRARSREAR



[image: image4.png]SURIERE KRR — 1k

FENMAI

St W1

& G8
A 4
| 1
N R e T e e
L Th
W5, 83 wa
Shis
N. G10
4
‘
B o ]
! |
\ \
S4

A1

g

=




图2-2 生猪屠宰生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产排污说明：
（1）生猪进场
本项目收购的生猪由生猪养殖场的生猪专用运输车运送至厂区西侧，由动物入口处进入厂区。
（2）验收
查验动检部门出具的《动物检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》、《非疫区证明》、《非洲猪瘟检测报告》，核对证物是否相符，对无证者拒收。
（3）检疫
对车辆运载的生猪进行临车检疫。由兽医对生猪进行逐头察看（目测）是否携带口蹄疫等疾病，该过程辅助工具有温度计、手电筒，若发现疫情，则整车销毁。发现伤病猪或疑似病猪及时进行紧急宰杀、检验，剖检诊断，目测其肉品颜色，剖检左右颌下淋巴结，检验有无炭疽、结核及化脓性肺炎、旋毛虫。若检验合格经允许可进行出售，否则，进入无害化处理间进行无害化处置。
（4）卸猪
检疫合格的生猪通过消毒池消毒后过磅记录。
（5）进存猪栏
将生猪赶入存猪栏（待宰圈），并以编号作好标识。
（6）断食静养
待宰期间，工作人员要对暂养圈生猪进行12h断食管理，但须保证饮水至宰前3h。待宰圈猪粪采用人工干清粪工艺，猪粪通过袋装收集后，外运给周边农户作为农肥，猪尿及圈冲洗废水进入项目污水处理设施进行处理。
（7）电麻：活猪通过赶猪道进入麻电机的输送装置，托着猪的腹部四蹄悬空经过1-2分钟的输送，消除猪的紧张状态，在猪不紧张的情况下瞬间脑、心麻电，使用电压150-300V，电流0.7~1.5A，电麻时间1-3s。电麻后的猪处于昏迷状态。这种击晕方式没有血斑，没有骨折，延缓pH值的下降，大大改善了猪肉的品质。
（8）刺杀放血：电麻后的生猪用扣脚链拴住一后腿通过毛猪放血线的提升装置将毛猪提升进入毛猪人工放血输送线的轨道上再持刀刺杀放血。操作人员一手抓猪前脚，另一手握刀，刀尖向上，刀锋向前，对准第一肋骨咽喉正中偏右0.5~1cm处向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉进行放血，不得刺破心脏。刺杀时不得使猪呛膈，淤血。下方设置收集槽收集，该过程产生的猪血经收集后作为副产品出售。刺杀放血时间不超过30s（平均45s刺杀1头），沥血时间不得少6min。
（9）冲洗：主要是用水进行全身清洗，以减少屠宰过程中猪身上的附着物对胴体的污染。该过程有废水产生。
（10）烫毛、刮毛：将放尽血的屠体由自动输送线送入封闭的运河式烫猪池，屠体经进猪滑槽进入烫池，烫池小流量持续补水，蒸汽持续加热，水温控制在70℃，烫池有溢水口和补充净水的装置，浸烫时间约4-6min，浸烫后通过提升机提升至螺旋刨毛机处通过卸猪器卸下进入刨毛机自动去毛（去毛时间约2~3min），屠体通过软刨爪的刮毛和螺旋推进的方式将刨毛后的猪体从刨毛机的另一端推出来，刨毛机机下方设置猪毛收集系统，人工进行每日清理并外售。该过程产生的猪毛等作为副产品出售；烫池、清洗池的溢流水和屠宰结束后排水均进入污水管网收集至污水站处理。烫池热水可多次使用，定期补充新鲜水，每天排放一次。
（11）浸洗：屠体经刨毛机出口滑道进入末端清洗池浮于水面。打毛后的猪则放置于冷水中浸泡清洗1~2min。
（12）开膛：本项目采用带皮开膛的屠宰方式，用刀将猪胸膛剖开。从耻骨中缝环割直肠，使直肠头脱离屠体。将内脏取出分别进行整理清洗，并清洗去除了内脏的肉体（红脏、白脏分离并进行清洗）。该过程中将产生废弃动物组织、肠胃内容物、废水等。
（13）去头蹄：仅对需进行分割的猪胴体进行去头蹄。
去头：从猪的左右嘴角、眼角处各4cm齐两耳根割下；卸平头，经颈部第一皱纹下1~2cm位置下刀，走势呈弧形，刀口圆滑，不得出现刀茬和多次切割。
去蹄：对准前蹄腕骨下端关节内侧高出关节2cm处环割，割断连接组织，将蹄割下。
（14）劈半：将开膛洗净后的猪胴体用电锯劈分成两半边。
（15）修整：根据产品质量要求剔骨，去除肌腱、骨渣、骨膜等。该过程中产生少量的残碎肉及骨渣。
（16）检验：白条肉随滑轮轨道进入检疫扣，剖检左右颌下淋巴结，检验有无炭疽、结核及化脓性肺炎。将胴体、内脏等实施同步卫生检验。同时检查鼻盘、唇、口腔粘膜、舌，观察是否有口蹄疫、囊虫、传染性水泡病、猪瘟、萎缩性鼻炎等病变。重点检查腹膜、胸膜是否有渗出性浆液性炎症，脂肪、肌肉、骨骼色泽是否异状。盖检验章。
对检验出的病变体，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《畜禽屠宰卫生检疫规范》（NY467-2001）、《生猪屠宰产品品质检验规程》（GB/T17996-1999）、《生猪屠宰操作规程》（GB/T17236-1998）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）等相关规定，作为废弃动物组织统一收集，外送无害化单位处理。
（17）过秤：白条猪肉经滑轮轨道上的计量器进行计量后，记录后进行包装。
（18）运输外售：商家或供应商通过具有冷藏条件的车辆或其他方式上门进行运输。
本项目生猪屠宰过程中产生的内脏及分割产生的各个肢体部位直接外卖，项目内不进行剥皮和其他处理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题：

（1）现有项目环保手续

邻水县兴富屠宰有限公司的屠宰场原名兴仁镇兴旺定点屠宰场，因原址位于场镇内且地势狭窄，于2017年搬迁至兴仁镇古邻社区3组，并更名为邻水县兴富屠宰有限公司兴仁定点屠宰场，占地14.75亩，年屠宰生猪1500头。于2017年2月取得《邻水县环境保护局关于邻水县兴仁镇兴旺屠宰场建设项目环境影响报告表的批复》（邻环建函【2017】24号），项目于2018年4月进行了竣工环境保护验收，并于2018年10月26日取得了原广安市环境保护局颁发的国家排放污染物许可证，编号为：91511623MA67CYJP8M001P。

项目名称：兴仁定点屠宰场项目；

建设单位：邻水县兴富屠宰有限公司；

建设地点：邻水县兴仁镇古邻社区3组
建设规模：设计规模为年屠宰生猪1500头，实际生产规模为屠宰生猪10头/天（1500头/年）

生产制度及劳动定员：本项目劳动定员5人，年工作日300天，实行一班制（夜班），每班工作3小时。

产品方案：项目目前实际生猪屠宰量约为10头/天（1500头/年）。

（2）现有工程项目组成

表 2-11
现有工程组成一览表

工程名称
工程内容

建设内容及规模

主体工程

静养圈（4个）

建筑面积 160 m2
屠宰车间

建筑面积 400m2，含杀猪间、副产品区、退毛、破边区等，生猪屠宰能力为20头/天，实际平均屠宰量约10头/天

隔离圈

建筑面积 30 m2，对病猪进行隔离。

待装区（院坝）

建筑面积 170 m2，屠宰完成的产品暂存在待装区，等待车辆运输售卖，日宰日清，不在场内储存。

辅助工程

办公室

建筑面积 150 m2，屠宰场的日常管理用房

锅炉房

布置于屠宰场内，建筑面积18 m2，配备0.65t的油/气双用锅炉1台，为屠宰工序提供热水
焚烧炉

位于厂区东侧，面积约10m2，对厂区内的病死猪进行焚烧处理。

公用工程

供水

生活和生产用水均为市政自来水

排水

厂区内实行雨污分流，雨水收集后直接排入附近河流，废水经厂区处理能力为15m3/d的二级生化处理设施处理后粪水用于农灌。
供热

由锅炉房供给

供电

由当地供电局提供

环保工程

废水

修建1套处理能力为15m3/d的二级生化处理设施，包括废水收集池、调节池、水解酸化池、斜管沉淀池、二级曝气池、二沉池、清水池，共容积523m3。处理后的废水用于农灌。
绿化

周边4800m2用于种植柑橘。
（3）现有工程设施设备

现有设施设备情况见表2-12。

表 2-12现有工程主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量（台）
型号
备注
1
燃油（气）汽水锅炉

1
LHS0.15-0.09-Y/Q

锅炉完好、扩建利旧

2
刨毛机

1
ZBM-100型
扩建淘汰
3

浸烫池

1

1.2m*1.5m*0.6m

4

人工放血线

1

/

设备完好、扩建利旧

5
坡式提升机

1
/
6

桥式劈半锯

1
/
7

不锈钢清水池

1
1.5m3
8

焚烧炉

1

/

设备完好、扩建利旧
（4）现有平面布置概况

厂区由西到东布置办公室、待装区、待宰间、急宰间、隔离间、屠宰间，锅炉房、焚烧房。生化池布置在厂区南侧（待宰间地下），厂区只有一个出入口，设置在西南侧。

（5）现有工程产排污情况

本项目现有主要污染物包括废水、废气、固废和噪声，产排污情况简述如下：

A、废气

本项目主要污染物为待宰间、屠宰加工车间、生化池、固废暂存间等产生的恶臭气体，燃油锅炉废气。2018年验收时对无组织硫化氢及氨气进行了监测，排放量根据验收监测数据（深环检字（2018）第02001号）进行核算。燃油锅炉废气直接经8m高排气筒排放。因项目验收时未对现有排气筒进行监测，因此根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（工业锅炉（热力生产和供应行业）估算现有工程废气产排量见表 2-13。

表 2-13 
项目现有工程废气产排情况表

类别

污染因子

产排情况

年工作时长（h）
排放量（t/a）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

燃油锅炉

（0.15t）

SO2
0.02 
0.076
50.67 
300

NOX
0.02 
0.0606
40.40 
300

颗粒物

0.002 
0.0052
3.47 
300

无组织废气
NH3
0.0005508

0.000459

0.17
900

H2S

0.000022

0.0000189

0.007
900

B、废水

根据2018年验收时现有工程运行废水排放统计情况，现有工程生产废水量约4.16m3/d（624m3/a）。废水处理达标后农灌，不外排。
C、固废

根据项目实际生产运营期固废产生量统计，项目现有工程固废产生量见表2-14。

表 2-14
项目现有工程固废产生情况一览表

序号
废渣名称
产生源
产生量（t/a）
处置方式
处置量t/a
1
粪便、胃肠内容物
待宰间、副产品加工
3
农肥
3
2
猪毛
刮毛
0.75
整理后外售综合利用
0.75
3
猪血
胴体分割
0.45
0.45
4
猪蹄壳
燃煤锅炉
0.15
0.15
5
病死猪、不合格内脏、胴体等
检验检疫
不定
焚烧处置
不定
6
生活垃圾
职工办公生活
0.15
交由环卫部门处理
0.15
D、噪声

本项目现有工程噪声源主要为猪只叫声等，根据向业主了解，项目现有工程运行期噪声对周边居民产生一定程度的影响

（3）存在问题

a、项目2020年整合合并扩建后未进行重新报批建设项目环境影响评价。

b、项目实际生产过程废水未能及时转运至农田，在项目东南侧的暂存池中一直暂存。因暂存池露天设置，导致雨水进入后，使废水从暂存池中溢出。

c、项目100m环境防护距离范围内存在零散居民。
（4）以新带老整改措施

企业现阶段在环境保护方面所存在的问题在本工程建设中，必须同时得到妥善解决，“以新带老”整改措施详见表2-15。
表2-15  “以新带老”整改措施一览表

序号

存在环境问题

整改措施或建议

1

项目2020年整合合并扩建后未进行重新报批建设项目环境影响评价。
本次环评为补办环评，环境影响评价重新报批后便于环境保护行政主管部门对本项目进行行政审批以及日后的环境监管。
2

项目实际生产过程废水未能及时转运至农田，在项目东南侧的暂存池中一直暂存。因暂存池露天设置，导致雨水进入后，使废水从暂存池中溢出。
改造扩建50m3/d的废水处理站一座，位于项目南侧，采用“格栅+调节+溶解气浮+A2O+接触氧化+消毒”工艺。废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，进入兴仁镇污水处理厂。
3
项目100m环境防护距离范围内存在零散居民。
加强管理，加强车间清洁；加快建设，建议对100m环境防护距离范围内存在的零散居民（5户）进行环保功能置换。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5，为了解本项目所在区域环境空气质量状况，采用据广安市生态环境局2022年1月26日发布的官方网站公布的《广安市2021年度环境质量状况》（2021年第15期）城市环境空气质量状况。邻水县环境空气质量状况评价见表3-1。

表3-1   邻水县区域环境空气质量状况   单位：μg/m3

污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）
达标情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3 

达标

NO2
22

40

55.0 

达标

PM10
48

70

68.6 

达标

PM2.5
32

35

91.4 

达标

CO

(mg/m3)

第 95百分位数日均浓

度

1.2

4

30.0 

达标

O3
第 90百分位数日最大

8h 平均质量浓度

108

160

67.5 

达标

由上表所示，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位数日均浓度、O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，邻水县区域空气环境质量达标，属于达标区。

2、地表水环境质量现状

本评价的地表水监测数据引用“广安市2021年度环境质量状况（2021年第15期）”中大洪河入境断面岗架大桥、出境断面黎家乡崔家岩村水质监测情况，监测情况表明大洪河入境断面岗架大桥、出境断面黎家乡崔家岩村各监测因子达到Ⅲ类水质要求， 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

3、声环境质量现状

项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次委托四川深度环境检测有限公司对项目周边50m范围内的2个声环境保护目标进行了实测，利用实测数据对该项目周边声环境质量进行评价。

（1）监测点位：设2个监测点，C1噪声监测点位于项目东北侧，C2噪声监测点位于项目西北侧；

（2）监测项目：连续等效A声级；

（3）监测、时间频率：2020年3月29日，昼夜各一次；

（4）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。具体监测统计结果及评价见表3-2。

表3-2   环境噪声监测结果 单位：dB（A）
监测时间

监测点位

标准值

监测结果

达标情况

3月29日

C1

昼间

60

40

达标

夜间

50

37

达标

C2

昼间

60

52

达标

夜间

50

35

达标

由表4-6声环境现状监测结果表明，监测点昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2002）中2类标准限值。

4、生态环境现状

扩建项目位于四川省邻水县兴仁镇内，植被为人工栽植的行道树等常见物种。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护遗迹、珍稀保护的野生动植物以及古树等。

5、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目场地内已进行地面硬化，且对污水处理设施、污水管道、屠宰车间内容物收集池、无害化处理间进行防渗处理，基本无直接泄漏至地下水和土壤的途径。考虑项目屠宰废水的事故排放可能对周边地下水造成污染，因此项目开展地下水现状调查留作背景值。本次评价委托四川深度环境检测有限公司对项目所在区域地下水进行采样实测。具体如下：

（1）监测点位及频次

共设置1个地下水监测点，监测布点、频次概况详见下表。

表3-3  项目地下水监测布点及频次

编号

监测点名称

监测频率
D1

西北侧20m居民处水井
监测1天，每天监测1次

表3-4  项目地下水监测点位情况
编号

名称

位置

经纬度

地面高程（m）

D1

项目厂界西北侧20m居民处水井
项目区下游

经度：107°11′15.707″
纬度：30°19′40.165″
319.188

（2）监测因子及分析方法

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数共计27项。同时记录井深、地下水水位。

评价方法：各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，评价模式如下：

单项水质参数i的标准指数为：

[image: image5.png]



式中：

Pi——i污染物的单项质量指数；

Ci——i污染物实测日均浓度值；

Coi——i污染物日均浓度标准限值。

pH的标准指数为：

[image: image6.png]_7.0-pH,
M0 pH,



（pHi≤7.0）

[image: image7.png]v =

_pH =70
PH, —17.0



（pHi≥7.0）

式中：

pHi－监测点处的pH值；

pHsd－地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu－地下水水质标准中规定的pH值上限。

（3）监测结果

地下水监测结果表和评价结果表见表3-5和3-6。

表3-5
评价区地下水监测八大离子检验成果汇总表

检测项目

结果

结果数值

单位

D1
K+
监测值

1.98
mg/L

Na+ 
监测值

2.60
mg/L

Ca2+
监测值

24.44
mg/L

Mg2+
监测值

2.701
mg/L

CO32-
监测值

5L
mg/L

HCO3-
监测值

75.2
mg/L

Cl-
监测值

5.58
mg/L

SO42-
监测值

18.0
mg/L

表3-6  地下水监测水质检验成果汇总表

检测

项目

Ⅲ类

标准

结果

结果数值

单位

D1
pH

6.5-8.5

监测值

7.72
/

Pi值

0.36

无量纲

氨氮

≤0.5

监测值

0.261

mg/L

Pi值

0.522 

无量纲

硝酸盐

≤20

监测值

0.116

mg/L

Pi值

0.0058

无量纲

亚硝酸盐

≤1.0

监测值

0.001

mg/L

Pi值

0.001 

无量纲

挥发酚

≤0.002

监测值

0.0003L

mg/L

Pi值

/

无量纲

总硬度(以 CaCO3计)

≤450

监测值

78.2
mg/L

Pi值

0.1737 

无量纲

氟化物

≤1.0

监测值

0.37

mg/L

Pi值

0.37

无量纲

汞

≤0.001

监测值

0.00014

mg/L

Pi值

0.14

无量纲

砷

≤0.01

监测值

0.0003L

mg/L

Pi值

/

无量纲

六价铬

≤0.05

监测值

0.004L

mg/L

Pi值

/

无量纲

铅

≤0.01

监测值

0.001L

μg/L

Pi值

/

无量纲

镉

≤0.005

监测值

0.0009

mg/L

Pi值

0.18

无量纲

铁

≤0.3

监测值

0.03L

mg/L

Pi值

/

无量纲

锰

≤0.1

监测值

0.01L

mg/L

Pi值

/

无量纲

总大肠菌群

≤3.0

监测值

未检出
mg/L

Pi值

/

无量纲

细菌总数

≤100

监测值

89

mg/L

Pi值

0.89

无量纲

氰化物

≤0.05

监测值

0.002L

mg/L

Pi值

/

无量纲

耗氧量

≤3.0

监测值

1.04

mg/L

Pi值

0.346

无量纲

地下水监测值中各项监测指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目位于邻水县兴仁镇古邻社区3组，无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标。结合周围情况调查，扩建项目主要环境保护目标详见表3-7。

表3-7 大气环境保护目标

序号

名称

坐标（m）

相对厂

址方位

距厂界

距离（m）

环境

功能区

保护

对象

保护内容

X

Y

1

零散居民1#
-45

18

西北
18

环境空气二类区
居民

1户约3人
2

零散居民2#

5

60

东北
45-110

居民

4户约15人

3

上水湾

0

70

北

150-425

居民

50户约150人

4

石厂湾

0

450

北

425-700

居民

20户约60人

5

贺家湾

340

240

东北

300-600

居民

20户约60人

6

河边湾

230

-160

东南

260-530

居民

15户约45人

7

王家湾

100

-360

东南

400-560

居民

10户约30人

8

龚家湾

0

-170

南

150-400

居民

15户约45人

9

大湾

-400

185

西南

400-580

居民

10户约30人

10

姜家湾

-200

0

西

180-270

居民

15户约45人

11

包家湾

-100

120

西北

160-400

居民

10户约30人

12

院墙岩

-85

300

西北

300-480

居民

10户约30人

注：坐标轴以扩建项目中心为零点（0,0），以东西方位为X轴，以南北方位为Y轴。

2、声环境保护目标
本项目本项目位于邻水县兴仁镇古邻社区3组，项目周边50m范围内有零散局居民，声环境保护目标见表3-8。

表3-8 声环境保护目标

序号

名称

坐标（m）

相对厂

址方位

距厂界

距离（m）

距生产车间距离（m）
环境

功能区

保护

对象

保护内容

X

Y

1

零散居民1#
-45

18

西北

18

30
环境噪声2类区
居民

1户约3人
2

零散居民2#

5

60

东北
45-110

52-117
居民

4户约15人

3、地下水环境保护目标

本项目位于邻水县兴仁镇，项目周边500m范围内，无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目位于邻水县兴仁镇，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

营运期：

本项目采用柴油锅炉加热，使用过程产生SO2、颗粒物、氮氧化物等污染物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中标准；特征因子H2S和NH3参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物标准。其标准限值见下表3-9及表3-10所示。

表3-9 恶臭污染物排放标准值

污染因子

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

执行标准

排气筒高度（m）

二级（kg/h）

监控点

浓度（mg/m3）

新改扩

现有

氨

15

4.9

周界外浓度最高点

1.5

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

硫化氢

0.33

0.06

/

臭气浓度

2000（无量纲）

20（无量纲）

/

表3-10锅炉大气污染物排放限值（单位：mg/m3）

污染物项目

限值

污染物排放监控位置

燃油锅炉

颗粒物

30

烟囱或烟道

二氧化硫

200

氮氧化物

250

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排口

2、废水

拟建项目运营期产生的生活污水及屠宰废水经厂区内自建的污水处理站处理，处理后的屠宰废水应达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）中的规定的三级标准。因考虑兴仁镇污水处理厂接管水质标准严于GB13457-1992的三级标准，所以本项目废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，排入兴仁镇污水处理厂处理。进入兴仁镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入大洪河。标准限值详见表3-11。

表3-11  污水综合排放标准表  单位：mg/L

执行标准

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

总氮
总磷
兴仁镇污水处理厂接管水质标准

6～9

350

200

300

30

/
3.0

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标

6～9

50

10

10

5

15
0.5

3、噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 单位：dB(A)

类别

标准值

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物

本项目一般工业固体废物实施《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改中有关规定。

	总量控制指标
	根据国家规定的污染物排放总量控制原则及实施总量控制污染物种类，结合本项目实际，本项目需要纳入总量控制的污染物是：COD、氨氮、NOx、SO2、颗粒物。

本项目污染物总量控制指标为：

废水： COD：0.55t/a 氨氮：0.055t/a；

废气：NOx：0.15 t/a、SO2：0.18t/a、颗粒物：0.01t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	施工期环境影响及防治措施分析

拟建项目在原厂址扩建，施工期主要为设备安装，不涉及土建及厂房修建等工程，施工期较短，且影响较小，故本次评价只对施工期进行简单分析。

①废气：施工期产生的废气主要是运输车辆产生的尾气，厂房内部设备安装调试产生的粉尘，产生量较小。

②废水：施工期废水主要是施工人员的生活污水，生活污水产生量约0.5m3/d，污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主。

③噪声：施工期间的噪声主要是运输车辆的噪声、设备安装的噪声，噪声值在70～85dB（A）之间。

④固体废物：施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装料、生活垃圾等。设备废包装料产生量约0.02t；施工人员的生活垃圾产生量约2.5kg/d。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	营运期环境影响及防治措施分析

1、废气

（1）源强核算

项目废气主要来源于待宰间、屠宰车间(包含固废暂存区)和污水处理设施。

1）恶臭气体

根据工程分析，厂区恶臭污染物主要来源于待宰圈粪尿臭味、屠宰车间产生的腥臭及肠胃内容物、污水处理设施臭味。恶臭是多组分低浓度的混合气体，主要污染因子为NH3、H2S。

①待宰圈恶臭污染物

根据调查，待宰圈舍的恶臭主要来自猪粪尿发酵而产生的无组织排放的NH3、H2S，其产生量随粪尿停留时间增加而增加。同时，粪尿未及时清除会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

本项目设置有待宰圈，生猪需在待宰圈内最大停留时间为12h，停留期间只进水，不喂食，待宰圈的恶臭主要来自猪的粪便，粪便中含有大量有机物质，排出体外后会迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体。待宰圈猪粪采用人工干清粪工艺。

参考《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》及类似屠宰场待宰圈中产生恶臭的定量分析，项目生猪待宰圈的恶臭气体产生量为NH3浓度在1.5~11.4mg/m3之间，H2S浓度在0.3~1.7mg/m3之间，《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》一文指出：大猪的氨气排放量为 5.6-5.7g/（头.d）；大猪的硫化氢排放量为0.5g/（头.d）。

结合上述参数，项目旺季每天屠宰最大屠宰80头/天，生猪在屠宰圈内圈养时间为12h，则每天进圈2批次，每批次最大圈养40头。本项目待宰圈 NH3、H2S 的产生量详见表4.1-1 所示

表 4.1-1
项目待宰圈臭气最大产生量一览表
猪待宰圈最大数

量（头）

污染物

产污系数（g/头.d）

产生量(kg/d)

产生速率（kg/h）
产生量

（t/a）

40

氨
5.6-5.7

0.228

0.0095

0.0684

硫化氢

0.5

0.02

0.0008

0.006

②屠宰车间恶臭污染物

项目屠宰加工过程许多作业都要使用热蒸汽，地面上容易积水，所以空气湿度很高，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味。本项目固废主要为猪毛、肠胃内容物、急宰病死猪及不宜食用动物组织，在处理猪毛过程中可能附带有血肉物附着于猪毛根部，易产生恶臭，此外，肠胃内容物、急宰病死猪及不宜食用动物组织中可能存在少量猪血和停食静养阶段未排净的少量猪粪尿。

参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目屠宰车间恶臭污染物源强，该肉联厂（日屠宰6500头生猪）无组织恶臭污染物 NH3、H2S排放源强分别介于0.245～2.182kg/h、0.004～0.087kg/h 之间，平均排放源强为0.87kg/h、0.024kg/h。同时参照广安市其他相似企业确定本项目源强，建成后旺季最大日屠宰80头生猪，工程实施后，折算排放源强约为NH3：0.0107kg/h、H2S：0.0003kg/h。屠宰加工时间为8.0h计，年运行2400h，年产生NH3：0.0257t/a、H2S：0.0007t/a。

通过加强厂区绿化，对待宰圈舍及时清理干粪，并定期洒抑臭消毒剂，对屠宰车间和待宰圈每日进行清洁，增加屠宰车间通风换气次数等措施。

表4.1-2 待宰间及屠宰车间恶臭产排一览表

车间

污染物

产生量（t/a）

无组织排放

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

待宰间及屠宰车间
NH3
0.0941 
0.0941 
0.0202 

H2S

0.0067 
0.0067 
0.0011 

③污水处理设施、污泥暂存间、无害化处理和猪粪及肠胃内容物暂存间臭气

由于废水中有机类物质较多、污染物浓度较高，厂区污水处理设施运行过程中将不可避免的产生一定量的臭气。另根据《养猪场恶臭影响量化分析和控制对策研究》（孙艳青、张璐、李万庆著，天津市环境影响评价中心），猪粪暂存间臭气主要为NH3，在无任何遮盖和猪粪未结皮的情况下，NH3排放强度为5.2g/(m2·d)，项目猪粪经密闭桶装暂存后，其臭气挥发量远小于猪粪无遮盖的情况，因此，本评价对污水处理设施及猪粪暂存间臭气仅进行定性分析。

2）锅炉废气

扩建项目采用燃油锅炉供热，使用柴油作为燃料，项目共1台锅炉，型号为LHS0.15-0.09-Y/Q，每小时柴油消耗量为20kg/h，每天实际工作8h，年工作时间为2400h，柴油消耗量48t/a。锅炉自带风机，风机风量为1500m3/h。普通柴油含硫量小于0.2%，本项目取0.2%参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉），如下表4.1-3。

表 4.1-3   项目燃气污染物产生系数汇总表
项目

工业废气量

SO2
NOx

烟尘

柴油燃烧排污系数

17804（标立方米/吨-原料）

19S（千克/吨-原料）

3.03（千克/吨-原料）

0.26（千克/吨-原料）

表4.1-4  锅炉排气筒废气产排情况一览表
污染源

污染物

有组织

无组织

排放浓度

mg/m³

排放量

（t/a）

排放速率

（kg/h）

排放量

t/a

排放速率

（kg/h）

1#排气筒

SO2
50.67 
0.18 
0.076
/

/

NOX
40.40 
0.15 
0.0606
/

/

颗粒物

3.47 
0.01 
0.0052
/

/

表4.1-5  项目废气产生及排放情况一览表

有组织废气

污染源

污染物

风量m3/h

产生情况

处理措施

排放情况

排放去向

排放标准mg/m3
最大浓度mg/m3
产生量t/a

最大产生速率kg/h

最大浓度mg/m3
排放量t/a

最大排放速率kg/h

锅炉

SO2
1500

50.67 
0.18 
0.076
直排

50.67 
0.18 
0.076
1#排气筒

200

NOx
40.40 

0.15 

0.0606

40.40 

0.15 

0.0606

250

颗粒物

3.47 
0.01 
0.0052
3.47 
0.01 
0.0052
30

无组织废气

污染源

污染物

排放量t/a

排放速率kg/h

面源长度m

面源宽度m

面源高度m

浓度mg/m3
排放去向

标准

全厂

NH3
0.0941 

0.0202 

45

45

8

/

大气环境

1.5
H2S
0.0067 

0.0011 

0.06

具体废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况见表4.1-6。

表4.1-6  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

主要生产单元

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染治理设施

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

收集效率

设计处理效率

是否为可行技术

锅炉

锅炉

锅炉废气
SO2、
NOX、
颗粒物

有组织

/

/

/

/

是

1#排气筒

是

生产区

待宰间及屠宰车间

臭气

NH3
H2S

无组织

/

除臭剂、加强通风

/

/

/

/

是

表4.1-7 大气排放口基本情况表

序号

排放口名称

污染物种类

排气筒底部中心坐标

排气量

m3/h

排气口参数

经度/°

纬度/°

海拔高度/m

高度m

温度

℃
内径m

排放口类型

1

1#排气筒

SO2、
NOX、
颗粒物
107°11′17.278″

30°19′40.164″

322

1500

8

80

0.2

一般排放口

（2）处理设施工艺及可行性分析
1）待宰间恶臭治理措施

①及时清理待宰间、屠宰车间，每天清扫，在春、夏两季还应根据天气情况随时增加收集次数，使猪待宰间和猪体保持清洁，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2 次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

②保证待宰猪在宰之前12小时空腹，以避免过多猪类便的产生。

③喷洒抑味剂。白天宰杀完猪后，晚上在待宰圈内喷洒抑味剂。

④控制待宰圈内活猪的数量，根据企业的日加工猪的能力，争取做到当天运来的活猪当天宰杀完，不让活猪在待宰圈内停留过长时间。

2）屠宰车间恶臭采取的治理措施

① 及时清理粪便、肠胃内容物、碎肉等。日产日清。

②屠宰车间和待宰圈的地面应设计一定的坡度，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水。

③每天对车间地面进行冲洗次，以保证待宰间内的干净卫生。

在采取以上环保措施后，屠宰车间的废气强度将大大减小。

3）污水处理设施、猪粪及肠内容物暂存间、污泥暂存间、无害化处理间废气
对污水处理的恶臭，项目主要从源头上控制恶臭的产生浓度，将调节池设置微曝气防止废水在调节池停留过程有机大分子厌氧产生恶臭，并将气浮池设置于接触氧化池的前端去除血污、悬浮物减小恶臭的产生浓度，另外对调节池、污泥暂存池等进行封闭，猪粪暂存间、污泥暂存间、无害化处理间产生等密闭处理，并喷洒除臭剂。

本评价提出的废气治理措施为及时清理、喷洒除臭剂，属于《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中的可行技术，且符合HJ860.3-2018中的屠宰及肉类加工工业排污单位无组织排放控制要求。
（3）运营期例行监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的例行监测要求，本项目废气监测计划如下：

表4.1-8 废气监例行测要求一览表

污染物类型

监测点位

监测指标

监测

频次

执行标准

有组织废气

1#排气筒

流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
半年/次

执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）
无组织废气

场界下风向

臭气浓度、硫化氢、氨

半年/次

执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
（4）卫生防护距离
考虑氨气及硫化氢无组织排放可能带来恶臭扰民影响，本次评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的《制定地方大气污染物排放标准的计算方法》（GB/T 3840-1991）中估算方法计算该项目卫生防护距离，计算公式如下：

[image: image8.png]Q@ %(31." +0.2572) L

Can




式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放所生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，(S/π) r0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从相关资料查取。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，Kg·h-1。

A、B、C、D 为计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询，分别取470、0.021、1.85、0.84。项目卫生防护距离计算见表4.1-9。

表4.1-9 卫生防护距离计算结果

污染源

污染物

各污染物卫生防护距离(m)

提级后卫生防护距离(m)

待宰间、屠宰车间、污水处理设施

NH3

0.5

50

H2S

0.2

50

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.2的要求：“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。”本环评确定该项目的卫生防护距离为以污水处理设施、待宰间、屠宰车间边界为起点区域向外延伸100m。

污水站主要产生恶臭气体区进行密封，项目污水站产生的恶臭均引入废气处理装置进行处置达标后，由15m高1#排气筒外排。通过控制待宰圈内活猪的数量，定期清理待宰间猪粪、尿，污水站产生恶臭区域做好卫生，定期喷洒除臭剂等方式，减小恶臭源强。

根据邻水县生态环境局【2017】24号文件《关于对邻水县兴仁镇兴旺屠宰场建设项目环境影响评价报告表的批复》，本项目设置100m卫生防护距离，卫生防护距离范围内禁止新建集中居住区等敏感设施。项目卫生防护距离内未新建敏感设施，仍为5户居民，详见附图7。考虑扩建后氨气及硫化氢浓度增大，本评价建议这对5户居民进行环保功能置换。
（5）环境保护目标影响分析

本项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污染物，且本项目所在区域环境空气质量属于达标区，但本项目对排放的废气采取措施后均能够达标排放，不会进一步影响大气环境空气质量；结合项目周边情况可知，项目最近的环境保护目标主要为西侧约30m的零散居民，且本项目锅炉废气将收集处理后经8m高排气筒排放，车间臭气通过及时清理、喷洒除臭剂、加强通风换气等措施，均能够进行达标排放，故对周边环境影响的可接受的。

综上，本项目废气经上述措施处理后，对环境空气影响较小。
2、废水
（1）污染工序及源强分析

全厂采取雨污分流排水制度。项目产生的废水主要分为屠宰工艺的废水、锅炉废水和生活污水。 

1）屠宰废水及锅炉废水
屠宰废水污染物含量较高，进入厂内的污水处理设施进行处理后排入污水处理厂深度处理达标后排放。锅炉废水纳入屠宰废水核算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135屠宰及肉类加工行业”，本项目属于生猪屠宰，废水中污染物产污系数为COD：1160克/头、氨氮：35克/头、总氮：89克/头、总磷12克/头。即COD：1731mg/L、氨氮：52mg/L、总氮：133mg/L、总磷：18mg/L。

2）生活污水

生活污水由企业职工产生，主要来自于日常生活用水和食堂用水，企业现有职工10人，用水量约50L/（人(d），生活污水按用水量的83%计，生活污水产生量为0.42m3/d，废水中pH：7.0、COD：325mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：37.7mg/L、SS：300mg/L、总磷：4.8 mg/L。

表4.2-1 扩建项目完成后废水产生及排放情况汇总表

污染源t/a

污染物

处理前

厂区污水处设施
兴仁镇污水处理厂处理后

排放方式

排放去向

产生浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

屠宰废水10880.81

COD

1731
18.835
/
/
/
/
/

/

BOD5
750
8.161
/
/
/
/
/

/

SS

700
7.617
/
/
/
/
/

/

NH3-N

52
0.566
/
/
/
/
/

/

总氮

133
1.4471
/
/
/
/
/

/

总磷

18
0.1959
/
/
/
/
/

/

生活污水

124.5

COD

325
0.040
/
/
/
/
/

/

BOD5
250
0.031
/
/
/
/
/

/

SS

300
0.037
/
/
/
/
/

/

NH3-N

37.7
0.005
/
/
/
/
/

/

总磷

4.8
0.001
/
/
/
/
/

/

综合污水

11005.31

COD
1715.1 

18.875 

350

3.852 

50

0.550 

连续
市政污水管网
BOD5
744.3 

8.192 

200

2.201 

10

0.110 

SS
695.5 

7.654 

300

3.302 

10

0.110 

NH3-N
51.8 

0.570 

30

0.330 

5

0.055 

总氮
131.5 

1.447 

50
0.550 

15

0.165 

总磷
17.8 

0.196 

3

0.033 

0.5

0.006 

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息，废水污染物排放执行标准，见表4.2-2~4.2-3。

表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

是否为可行技术

综合污水

兴仁镇污水处理厂

连续排放，流量稳定

污水处理设施

格栅+调节+溶解气浮+A2O+接触氧化+消毒

是
是
一般排放口

废水排放口基本情况见表4.2-10。

表4.2-10废水排放口基本情况一览表

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放浓度限值（mg/L）

1#

废水排放口

105°45′49.616″

29°30′0.14334″

市镇污水管网
连续排放

兴仁镇污水处理厂

COD

50

BOD5
10

SS

10

NH3-N

5

TN
15
TP
0.5

表4.2-3 废水污染物排放执行标准

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1#

COD
兴仁镇污水处理厂接管水质标准

350

BOD5
200

SS
300

NH3-N
30
TP
3.0
（3）处理设施工艺及可行性分析
本项目对原有污水处理设施进行工艺改造及扩建，设计处理规模为50m3/d，项目旺季最大日排水量为48.76 m3/d，所以项目设计处理规模能满足项目废水处理需要。

废水采用“格栅+调节+溶解气浮+A2O+接触氧化+消毒”的处理工艺，设计各项进水指标分别为：COD≤1800mg/L、BOD5≤900mg/L、氨氮≤80mg/L、SS≤800mg/L、TP≤20mg/L、TN≤150mg/L。本项目未处理的屠宰加工综合废水水质为：COD≤1715mg/L、BOD5≤738mg/L、氨氮≤74mg/L、SS≤750mg/L、动植物油≤134mg/L、TN≤40mg/L、TP≤4mg/L。从水质指标看，属于易进行生物降解的蛋白质含量较高的有机废水。根据屠宰加工废水特性，本项目污水进入日处理能力50m3/d的废水设施，能够满足废水处理需要。且本项目废水采取的治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中的可行技术。

[image: image9.png].
o AR
— akEa
]

AERE
]

et |

)

R

1

B

+
RIS

4
[rey
¥
e

[aeanes

> dRTARE





图4.2-1  项目废水处理工艺流程图

污水处理厂接纳可行性分析

兴仁镇污水处理厂目前处理规模为500m3/d，采用一体化污水处理设备+二氧化氯消毒的处理工艺，占地550m2，主要处理兴仁镇场镇居民生活污水，污水处理厂尾水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入大洪河。
（4）运营期例行监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的监测要求，本项目接入污水管网后，监测要求见表4.2-5。

表 4.2-5
废水监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

废水总排放口
流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量
半年/1次
兴仁镇污水处理厂接管水质标准

3、噪声
（1）污染工序及源强分析

该项目主要噪声源为活猪待宰前叫声和风机运转噪声，以及生产车间设备的设备噪声。设计均选用低噪声设备；主要设备布置在室内。由于本项目改扩建完成后，对主要生产设备进行了更换，因此本次评价噪声预测将改扩建完成后的所有主要噪声源纳入预测范围，不再叠加现状值。
运营期主要噪声源强见表4.3-1。

表4.3-1 项目扩建完成后全场噪声源统计一览表

序号

声源

噪声强度/dB（A）

数量（台/套）

噪声位置

噪声类别

排放方式

1

猪叫声

95

/

待宰间

生产噪声

间歇性

2

风机

85

5

待宰间

机械噪声

连续

3

洗猪机
75

1

屠宰车间

机械噪声

连续

4

自动落猪器
70

1

屠宰车间

机械噪声

连续

5

白条提升机
65

1

屠宰车间

机械噪声

连续

6

白条解剖自动线
75

1

屠宰车间

机械噪声

连续

7

劈半锯
80

1

屠宰车间

机械噪声

连续

8

锅炉
65

1

屠宰车间

机械噪声

连续

9

焚烧炉
60

1

屠宰车间

机械噪声

连续

10

泵类

80

4

污水处理设施

机械噪声

连续

（2）噪声环境影响及污染防治措施分析

本项目主要噪声源为猪叫声、屠宰设备、泵类及风机等设备运行和工作时产生，噪声值范围为65～95dB(A)。

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的模式进行预测计算：

[image: image10.wmf])

(

)

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

Ai

Ai

misc

gr

bar

atm

A

A

A

A

r

r

r

L

r

L

+

+

+

-

-

=


式中：LAi(r)——各声源单独作用在预测点时产生的A声级，dB（A）；
      LAi (r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考点距声源的距离，1m；
Aatm——空气吸收衰减量，dB（A）；
Abar——地面效应衰减量，dB（A）；
Agr——屏障引起的衰减量，dB（A）；
Amisc——其他多方面原因引起的衰减量，dB（A）；
声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）：
[image: image12.png]



式中：Leqg——声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi——i声源在预测点时产生的A声级，dB（A）；
T——预测时间的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
预测点的预测等效声级（Leq）：

[image: image11.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg——声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
多个声源共同作用的预测点的总声级：
[image: image13.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

                     

式中：Leq——共同作用在预测点的总声级；
Li——第i点声源对预测点的声级；
n——点声源数。
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：
L（r）=L（r0）-201g(r/r0)

室内声源等效室外声源声功率级计算公式如下：
Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL—隔墙或窗户倍频带隔声量，dB,取10dB(A)
综合考虑噪声源分布及防噪降噪措施，扩建项目建成后对厂界的噪声影响预测结果见表4.3-2所示。

表4.3-2 噪声预测结果

编号

噪声源

源强

数量

单位

距东厂界m
距西厂界m
距南厂界m
距北厂界m
1
猪叫声
95
/
台

10

12

8

20

2
风机
85
5
台

16

20

29

25

3
洗猪机
75

1

台

15

17

30

28

4
自动落猪器
70

1

台

16

20

29

25

5
白条提升机
65

1

台

18

24

27

21

6
白条解剖自动线
75

1

台

15

27

30

18

7
劈半锯
80

1

台

20

25

25

20

8
锅炉
65

1

台

14

13

31

32

9
焚烧炉
60

1

台

18

10

27

35

10
泵类

80

4

台

20

25

25

20

各厂界预测值dB

49.4 
47.7 
49.3 
46.0 
达标分析

达标

达标

达标

达标

标准限值

夜间≤50
根据上表可知，本项目运营期厂界夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
声环境保护目标达标情况

本项目位于邻水县兴仁镇，项目周边50m范围内有零散居民，本项目声环境保护目标达标分析见表4.3-3。

表4.3-3声环境保护目标达标情况 单位：dB（A）
敏感点

方位/厂界距离

本底值

贡献值

预测值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

零散居民1#
西北，18m
40
37
24.31 
40.0 
37.2 
达标

零散居民2#
北，45m
52
35
12.97 
52.0 
35.0 
达标

由表4.13可知，本项目产生噪声对周边声环境保护目标影响小，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求 

（3）处理设施工艺及可行性分析
项目噪声源主要为猪叫声、劈半机、风机及水泵等运行过程中会产生机械和空气动力性噪声，噪声值在75～90dB(A)之间。

本项目噪声污染防治措施主要表现在以下几个方面：

(1) 在选用和购买设备时，采用生产效率高且噪声值低的先进性设备，从源头上减小噪声；

(2) 各种风机进出口加装消声器及用软管连接，并采用减振底座，由于本项目废气净化风机设置离厂界较近，所以风机还应安装半封闭式隔声罩，确保厂界噪声排放达标；

(3) 水泵进出口加装避震喉，基础增加橡胶减振垫；

(4) 定期检查风机等设备噪声源各零部件的联接螺栓及地脚螺栓是否松动，轴承是否异常磨损或润滑不良等，确保设备在良好状态下工作。

(5) 加强生产区的绿化工作，减缓项目生产过程噪声对厂界外的污染影响，确保厂界噪声达标。

企业采取以上隔音、消音、减震措施后，经预测可使项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。以上措施均较为常规可行，不存在技术难度，且在其他工业企业中已广泛应用，另外以上设施经济上较为合理可行，在企业承受范围之内。因此，以上措施无论在经济上还是技术上均为可行的。

（4）运营期监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出的要求，本项目噪声监测计划：

表4.3-3 噪声例行监测要求一览表

污染物类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

厂界周围外1m

等效连续A声级

1季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类

4、固体废物

（1）污染工序及源强分析

项目固体废物主要包括屠宰工序的猪毛、胃、肠溶物以及不合格的内脏、切割工序产生的废弃的碎肉、油脂、碎骨等、污水处理设施产生的污泥、员工办公生活垃圾、胴体检验产生的不合格胴体、死猪等。其中胴体检验产生的不合格胴体属于危险废物，其他均为一般固体废物。

污水处理设施污泥经板框压滤机压滤后，可得到含水率约70%的湿污泥，污水处理设施污泥计算主要采用SS去除量进行计算(其进水中SS含量为7.654t/a，出水中SS含量为1.101t/a，则绝干污泥产生量为6.553t/d)。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）文要求，扩建项目危险废物汇总表详见表4.4-1。

表4.4-1 扩建项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

不合格胴体及死猪
HW01
841-001-01
0.22
胴体检验工序
固态

动物尸体

油脂类

每日

In

焚烧处置
扩建项目固体废物产生及处置情况详见表4.4-2。

表4.4-2固体废物产生量及处置方式一览表单位：(t/a)

序号

固废来源

固废种类

固废性质

废物代码

年产量

处理去向

1

切割工序

碎肉、油脂、碎骨等

一般固废

135-001-32

19.58

外售综合利用

2

屠宰工序

猪毛、胃、肠内容物以及不合格的内脏

一般固废

135-001-32

118.8

外售综合利用

3

胴体检验工序

不合格胴体

危险废物

HW01，

841-001-01

0.22
按照主管部门要求进行无害化处置
4

污水处理设施

污泥

一般固废

135-001-62

1.101

垃圾填埋场填埋处理

5

生活办公

生活垃圾

一般固废

/

1.5

环卫部门清运

（2）固体废物环境影响及污染防治措施分析

表4.4-3 建设项目危险废物贮存场所基本情况

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

无害化处理间

不合格胴体及死猪
HW01
841-001-01
厂房东北侧

10m2
分类贮存

/

/

（3）环境管理要求
本项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理，日产日清；污水处理设施污泥由垃圾填埋场填埋处理；根据邻水县人民政府“农业农村部财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知”，病死猪、不合格胴体等按照主管部门要求进行无害化处置，同时相关处理应符合《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）中6.4、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）等规定；猪毛、碎肉、油脂、碎骨等、猪粪、猪尿、胃、肠溶物以及不合格的内脏等外售综合利用，待宰间采用干清粪方式。

本项目各种固体废物均得到合理处置，且本项目加强固体废物产生、收集、贮放各环节的管理，固废分类定点存放，采取相应的防流失、防渗漏措施，避免产生二次污染。因此本项目产生的固体废物经过合理处理和处置后对环境影响较小。

生活垃圾

厂区内设置垃圾桶，生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。

综上所述，经合理处置后本项目产生的固体废弃物均能得到有效处置，对区域环境的影响较小，项目的固体废物能得到有效处置，其处置措施可行。

5、环境风险分析
（1）环境风险物质

调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

本项目危险物质主要为生产所使用的原料，原料主要为生猪、次氯酸钠(消毒用)。次氯酸钠（消毒用）原料暂存于车间内原料库，项目生产工艺较为简单、成熟。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，涉及的风险物质为次氯酸钠，涉及的风险源为次氯酸钠存储区。

（2）生产系统风险

生产系统风险主要生产工艺各环节；原料库和产品库储运设施；供配电系统、供水系统和排水系统；辅助设施主要为办公室；环境保护设施主要为废气除臭设施以及污水处理设施、病死猪暂存间。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，扩建项目各物质理化性质见表2-6，涉及的主要生产原辅料、产品和“三废”危险性判别，风险物质及储存情况，见表4.6-1与表4.6-2。

表4.6-1 主要生产原辅料、产品和“三废”危险性判别

序号

物质名称

CAS号

主要危险性

是否风

险物质

毒害性

易燃性

易爆性

腐蚀性

1

次氯酸钠

/

/

/

/

√

是

表4.6-2 风险物质储存情况
序号

名称

储存位置

储存方式

最大储存量（t）

临界量(t)
Q值

备 注

1

次氯酸钠

原料库房、生产在线量

袋装
0.5

5

0.1

固态
2

Q值总计

0.1

/

表4.6-3 次氯酸钠的理化性质、危险特性及应急防范措施一览表

标识

中文名：次氯酸钠

英文名：Antiformin

包装类别：O53

分子式：NaClO

分子量：74.44

UN 编号：1791

危险性分类： /

危险货物编号：/

CAS号：7681-52-9

理化

性质

性状：微黄色溶液或者白色粉末固

体，有似氯气气味。

溶解性：不稳定，见光分解，易溶于水。

熔点（℃）：-6

密度密度（水=1）：1.1

沸点（℃）：102.2

相对密度（空气=1）：/

饱和蒸汽压（kPa）：/

燃烧热(kJ/mol）：/

燃烧爆

炸危险

性

燃烧性：不燃

燃烧分解产物：氯化物

自燃温度（℃）：/

禁忌物：还原剂、有机物、酸类

危险特性：具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。

毒性

LD50：/

（2）可能影响途径

结合项目工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性，本项目风险事故隐患较大风险主要为：1）物料泄露及发生燃烧爆炸伴生二次污染气体进入大气事故；2）污水处理设施非正常运行；3）牲畜突发疫情。

1）生产场所事故风险源项分析

本项目生产场所由于非正常生产和事故状况可能存在的情况如下。

表4.6-4
生产场所风险识别

场所

事故

原因

设施风险

污水处理设施发生事故

设施故障或管线破损等

物质风险

次氯酸钠和其他化学品

泄露

屠宰场

人、畜共患疾病

检疫不严格，管理不善

本项目的物料全部由供货商直接运输到场内，因此本评价不考虑运输导致的环境风险。

2）污水处理设施事故风险性分析

非正常状况下污水管网及设施发生堵塞、破裂等导致废水泄漏进入周边雨水沟，容纳后进入水体，发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、操作不当、废水处理站机械故障及贮池破损等。一旦项目污水处理设施出现故障时，未经处理的污水或处理不达标的废水泄漏、外排，将对地表水体及周围环境带来严重的影响。

新建的污水处理设施采用《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中推荐的工艺，工艺成熟可能，通过加强污水处理设施的管理，污水处理设施不达标废水排放和泄漏或的可能性较小，此外本项目在厂区西南侧设置事故池。
3）化学品物质

次氯酸钠密封保存，次氯酸酸钠发生泄露的情况下渗进入外环境中的可能性较小，且贮存量较小，对外环境风险影响小.

（4）牲畜突发疫情

本项目生猪屠宰场规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致将导致人畜共患病。

许多人畜共患病，已成为严重危害人体健康的重大问题；1998~1999年马来西亚由Nipah病毒引起猪的脑炎，同时也引起265人发病，105人死亡。1997 年台湾流行口蹄疫给台湾的养猪业以毁灭性的打击。2000年韩国和日本流行的口蹄疫，也给这些国家的养殖业带来沉重后果。2000年欧洲爆发口蹄疫， 英国损失590亿英磅。许多人畜共患的重大疫病，如血吸虫病、狂犬病、乙型脑炎、链球菌病、流感等与动物的带毒、带菌、带虫有关，使这些病在动物和人之间相互传播，对人体健康构成严重威胁。

（3）环境风险防范措施及应急要求

机构设置

公司设管理人员承担该公司运行后的环保安全工作。制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

防范措施

1）总图布置和建筑安全防范措施

①各建筑物间的防火间距均按要求设置。

②为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

2）火灾和爆炸的预防

①设备的安全管理定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。

安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，所有电气装置都应满足防火防爆的要求。

②完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）中的要求。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

3）污水处理设施事故排放防范措施

①工艺选择合理

根据项目废水产生情况选择合理的处理工艺，该处理工艺应具备运行稳定、安全经济等要求；污水站出现故障时，应及时对污水处理设施进行维修。

②设施与设备

废水站应配备备用电源。重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足要求时应及时更换。对于处理所需药剂应提前到位，避免药剂供应不及时等情况的发生。

③操作运行

应由污水设计单位提供具体的、可操作的操作规程，包括应急方案；应对操作人员进行相关知识的培训，使其具备污水管理能力；用配备必要的监控设备以便及时反映污水处理设施进水、出水的水质变化情况，使操作人员可根据具体情况及时调整处理方法。

④废水事故防范措施

A、加强项目生产废水处理装置出口的管控，项目设置事故池，当废水处理设施出现异常或水处理系统出现故障时，排出的生产废水排入事故池（925m3），仅处理达标后方能排放。若废水处理系统发生故障且在短时间内（最长2h）不能修复，则应立即停产。

B、加强对污水处理设施的日常维护管理，在建设污水处理设施各池体时，应加强前期勘探工作，避免在地质灾害处建设，同时强化设计、施工管理与监督，保证各污水处理设施建设质量可靠。运行期间加强对各池体及管网等的管理，避免风险事故的发生。

通过严格的废水事故风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。

4）牲畜突发疫情防范措施

①在牲畜收购前，应仔细核实待收购的牲畜是否取得官方的检疫证明，防止炭疽病及其他传染性疾病。收购进入厂区，应再次检疫。

②宰杀前、宰杀过程及宰杀后应同步检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。

③根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情情报告管理办法》，屠宰过程中发现动物染疫或者疑似染疫的，应当立即向当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或者动物疫病预防控制机构报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散。发生重大动物疫情后，应服从重大疫情应急指挥部决定，对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；并关闭动物及动物产品交易市场；对动物圈舍、动物排泄物、垫料、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

④检验时如发现炭疽或其他传染性疾病，立即将其隔离、装袋，送无害化处理间，按有关规定进行处理。项目经检验不合格的肉类和副产品，按《肉类加工厂卫生规范》（ GB12694-1990 ）中7.8条规定处理；不符合食用条件的肉类和副食品按GB12694-1990中7.9条规定处理。本项目病死猪及不合格胴体、不可食用内脏、检验后碎肉，应完全按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）进行安全处置。

⑤定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰，并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。

表4.6-5 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

邻水县兴富屠宰有限公司兴仁镇屠宰场加工建设项目
建设地点

（四川）省

（广安）市

（/）区

（邻水）县

（/）园区

地理坐标

东经

106°54′10.829

北纬

30°17′29.633″

主要危险物质及分布

次氯酸钠，污水处理设施；病害胴体无害化处理间。

环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)

主要通过大气、地表水进入环境

风险防范措施要求

次氯酸钠储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与还原剂、酸类、易（可）燃物等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。库房设置密封桶收容泄漏物。

项目设置事故应急池，生产车间应设置火警报警系统。厂区设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急。安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等。

应急预案及管理措施建设；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。

填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：

无

风险评价结论

本项目涉及次氯酸钠，生产过程使用量及存贮量不大，未构成重大危险源。本项目具有潜在的事故风险，经源项分析可知，本项目潜在的风险水平可以接受，对周围环境及人群带来安全风险较小。此外，项目还必须从生产、贮运等各方面采取积极措施，确保安全生产。因此，本项目在采取上述风险防范措施后，环境风险可控，一旦发生风险事故，不会对周围环境敏感点及人群造成大的环境危害，其风险水平可接受。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒1#
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	锅炉燃烧废气由8m高排气筒排放
	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）

	
	无组织
	臭气浓度、硫化氢、氨
	加强车间通风排气。
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	综合废水11005.31m3/a
	COD
	改造扩建50m3/d的废水处理站一座，位于项目区北侧，采用“格栅+调节+溶解气浮+A2O+接触氧化+消毒”工艺，废水处理达兴仁镇污水处理厂接管水质标准后，进入兴仁镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准后排入大洪河。
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准；兴仁镇污水处理厂接管水质标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	建筑隔声、减震等
	昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）

	固体废物
	本项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理，日产日清；污水处理设施污泥由垃圾填埋场填埋处理；病死猪和不合格胴体等按照主管部门要求进行焚烧无害化处置；猪毛、碎肉、油脂、碎骨等、猪粪、猪尿、胃、肠溶物以及不合格的内脏外售综合利用。

	土壤及地下水污染防治措施
	污水处理设施、污水管道、待宰间、屠宰车间内容物收集池等进行重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

锅炉房、收猪回车场等进行一般防渗区，各单元防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。办公室及其他区域进行简单防渗区，采取一般硬化处理

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	次氯酸钠密封储存于阴凉通风库房，并设置密封桶收容泄漏物。项目设置事故应急池，生产车间应设置火警报警系统。厂区设置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急。安装消防管道设施，配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具等。

应急预案及管理措施建设；加强车间的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理及监测计划

环境管理职责

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全场环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责全场环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，做好记录存档，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

（4）加强管理，制定污染事故的防范措施，建立废水、废气、固废等非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降低到最低程度；

（5）接受并配合地方环保主管部门对厂内各废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置措施进行监督检查，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制定环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外排污事故与纠纷。

（6）做好废气治理设施的运行记录。

本次评价要求建设单位：①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行。

验收监测
根据《建设项目竣工验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。具体验收监测见表5-1。

表5-1  竣工环境保护验收监测一览表
类别

监测项目

监测指标

监测点位

监测频次

验收监测

噪声

等效连续A声级(Leq)

东、西侧厂界外1m各处设1点

不少于2天，每天不少于昼夜各1次
废气

1#排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

废气出气口设1点

不少于2天、每天不少于3次
臭气浓度、硫化氢、氨

厂界上、下风向各设1点

不少于2天、每天不少于3次
废水

pH、COD、BOD5、NH3-N、动植物油
废水处理设施进口及厂区废水外排口

不少于2天、每天不少于4次
2、排污口设置及规范化要求

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）要求，企业应按要求对现有排放口进行规整，具体内容如下：

（1）废气

①项目生产过程中设置排气筒，排气筒高于主车间顶部，应在废气出、入口均设置采样平台监测采样口，采样口设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源。

②排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）噪声

①工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米。高度1.2米以上的噪声敏感处。

②固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。

③建筑施工噪声的测点，确定在施工场地的边界线上。

④噪声标志牌立于测点处。

（3）固体废弃物

企业应按照以下要求对固废暂存点进行完善：

(一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地。

(危险废物设置专用收集贮存装置、暂存场地。暂存间需防渗、防风、防雨。

(除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。标志牌立于边界线上。




六、结论

	邻水县兴富屠宰有限公司“兴仁镇屠宰场加工建设项目”符合国家和地方产业政策，选址合理，总平面布置合理。在落实本评价要求的污染治理措施，并加强营运期环境保护管理后，可以做到达标排放，能有效防止废水、废气、噪声对周围环境的影响。因此，从环境保护的角度分析，该项目可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	0.02 t/a
	/
	/
	0.18t/a 
	-0.02 t/a
	0.18 t/a
	+0.16 t/a

	
	NOx
	0.02 t/a
	/
	/
	0.15 t/a
	-0.02 t/a
	0.15 t/a
	+0.13 t/a

	
	颗粒物
	0.002 t/a
	/
	/
	0.01 t/a
	-0.002 t/a
	0.01 t/a
	+0.008 t/a

	
	NH3
	0.0006 t/a
	/
	/
	0.0941t/a
	-0.0006 t/a
	0.0941t/a
	+0.0935 t/a

	
	H2S
	0.00002t/a
	/
	/
	0.0067 t/a
	-0.00002 t/a
	0.0067 t/a
	+0.0067 t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.550 t/a
	/
	0.550 t/a
	+0.550 t/a 

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.110 t/a
	/
	0.110 t/a
	+0.110 t/a 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.110 t/a
	/
	0.110 t/a
	+0.110 t/a 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.055 t/a
	/
	0.055 t/a
	+0.055 t/a 

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.165 t/a
	/
	0.165 t/a
	+0.165 t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.006 t/a
	/
	0.006 t/a
	+0.006 t/a

	一般工业

固体废物
	碎肉、油脂、碎骨等
	0.6 t/a
	/
	/
	19.58 t/a
	-0.6 t/a
	19.58 t/a
	+18.98 t/a

	
	猪毛、胃、肠内容物以及不合格的内脏
	3.75 t/a
	/
	/
	118.8 t/a
	-3.75 t/a
	118.8 t/a
	+115.05 t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	1.101 t/a
	/
	1.101 t/a
	+1.101 t/a

	危险废物
	不合格胴体及死猪
	/
	/
	/
	0.22t/a
	/
	0.22t/a
	+0.22 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

PAGE  
—  0  —

_1234567891.vsd
�

48.76


0.07


猪只饮水


职工生活用水


污水处理站


锅炉用水


自来水


屠宰用水


4.76


0.02


5.36


0.09


0.2


5


0.04


0.42


48.6


48.24


54.19


兴仁污水处理厂


0.5


0.8



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

36.69


0.05


猪只饮水


职工生活用水


污水处理站


锅炉用水


自来水


屠宰用水


4.76


0.02


4.02


0.07


0.2


5


0.04


0.42


35.2


36.18


40.77


兴仁污水处理厂


0.5


0.8



